光缆布线采购需求书

- 采购项目基本信息

项目名称：光缆布线项目

采购方式：院内询价

交货时间：签订合同后5日内完成

采购预算：14460元

项目地点：仲恺高新区人民医院

二、采购项目需求清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 预算价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆布线项目 | 1 | 项 | 14460 |  |

三、采购项目技术参数及要求

| 序号 | 项目名称 | 配置及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | 6芯室外单模铠装光缆 | 米 | 150 |
| 2 | 光缆 | 24芯室外单模铠装光缆 | 米 | 750 |
| 3 | 熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 108 |
| 4 | 辅材配件 | 包含布线过程中的角架、码仔、木牙螺丝、线槽线管等五金辅材 | 项 | 1 |
| 5 | 布线施工 | 含高空作业及设施、施工费、运输费、搬运费等 | 项 | 1 |

四、采购项目商务要求

（一）报价要求：

本项目作为一个整体，供应商必须对本项目作整体报价响应，不得分拆报价。

本次报价为响应供应商参与本项目报价的所有费用以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用。

报价以人民币为货币单位。

（二）交货时间：

签订合同后，成交供应商应立即安排实施项目，5个日历日内完成项目建设，并交付给采购人使用。

（三）验收要求：

1.成交供应商所提供软件和硬件的功能配置及参数必须完全符合本合同的参数。质量符合国家、行业有关标准。

2.验收应在双方共同参与下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。

3.成交供应商保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，成交供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）付款方式：

项目完成并通过验收后，采购人一次性支付合同总额。

成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

支付方式为银行转账支付。

（五）违约责任：

1.乙方提供的货物和服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的金额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付款项的，甲方向乙方支付本合同总价5%的违约金。

4.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

五、询价基本要求

1.本项目要求中所出现的产品工艺、材料、设备或参照的型号、品牌仅作为参考建议，不作为限制性要求。

2.“采购项目技术参数要求”中所列参数为最低要求，供应商可以提供相当于或优于询价文件参数的货物。

3.响应人原则上要求完全响应所有的技术参数及商务要求，只能一次报出不得更改的价格。

4.采购人根据符合采购需求、符合质量和服务要求，按报价最低原则确定成交供应商。